| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Spółka z o.o. |  |  |
| --- | --- | --- |
| UNIA EUROPEJSKA | Jednostka Odpowiedzialna za Realizację Projektu JRP ## Modernizacja Oczyszczalni Ścieków… 13/POIiŚ/1.1/04/2014 |  |
| 28-230 Połaniec. ul. Krakowska 11 |  |  |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWĘ

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.)

Kontrakt 05: „Zakup specjalistycznych pojazdów”

w ramach Projektu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec”

Niniejsza część III Specyfikacji zawiera 8 stron

- Opis przedmiotu zamówienia.

Kontrakt 05: „Zakup specjalistycznych pojazdów” realizowany w ramach Projektu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Obejmuje dostawę:

- samochodu do usuwania awarii wraz z wyposażeniem.

- Parametry techniczne zamawianych pojazdów:

- Samochód do usuwania awarii wraz z wyposażeniem

| Lp | Minimalne wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2014 lub 2015 – fabrycznie nowy |
| 2 | Wielkość emisji dwutlenku węgla CO2 nie przekraczająca w cyklu mieszanym 220g CO2/km |
| 3 | Moc nie mniejsza niż 95 kW |
| 4 | Pojemność skokowa min. 2000 cm3 |
| 5 | Samochód spełniający normę emisji spalin: Euro zgodny z przepisami obowiązującymi na dzień dostawy pojazdu |
| 6 | Nadwozie typu: FURGON (VAN ) |
| 7 | Wymiary zewnętrzne: - długość nie mniejsza niż: 4500 mm - szerokość całkowita nie mniejsza niż: 1900 mm - wysokość całkowita nie mniej niż: 2000 mm |
| 8 | Rodzaj paliwa: olej napędowy (ON) |
| 9 | Skrzynie biegów manualna min. 5-stopniowa |
| 10 | Napęd na przednią lub tylną oś |
| 11 | Ładowność użytkowa minimum: 900 kg |
| 12 | Ilość miejsc łącznie z kierowcą: 3 |
| 13 | Jeden rząd siedzeń |
| 14 | Komplet kół zimowych na stalowych obręczach z ogumieniem min.16” |
| 15 | Koło zapasowe pełnowymiarowe min.16” |
| 16 | Kierownica z lewej strony |
| 17 | Kierownica regulowana w wysokości i głębokości |
| 18 | Regulowane siedzenie kierowcy |
| 19 | Oświetlenie części bagażowej |
| 20 | Drzwi boczne przesuwne prawe z możliwością otwarcia od wewnątrz |
| 21 | Drzwi tylne dwuskrzydłowe bez szyb otwierane pod kątem 2700 z ogranicznikiem przy 900 |
| 22 | Osłona miski olejowej |
| 23 | Filtr wody w paliwie |
| II. WYPOSAŻENIE |  |
| 24 | Immobilaizer |
| 25 | System: ABS i ESP |
| 26 | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |
| 27 | Wspomaganie hamowania awaryjnego |
| 28 | Wspomaganie układu kierowniczego |
| 29 | Minimum dwa komplety oryginalnych kluczyków |
| 30 | Centralny zamek otwierany pilotem z kluczyka |
| 31 | Centralny zamek z możliwością selektywnego otwierania drzwi części ładunkowej i pasażerskiej |
| 32 | Klimatyzacja manualna |
| 33 | Zabudowane radio z zestawem głośnomówiącym |
| 34 | Minimum 2 głośniki i antena podłączone do radia |
| 35 | Minimum dwa gniazda 12 do połączenia akcesoriów |
| 36 | Pokrowce na siedzenia |
| 37 | Komplet gumowych dywaników w kabinie kierowcy |
| 38 | Szyby przednie sterowane elektrycznie |
| 39 | Reflektory przednie z możliwością regulacji wysokości zależną od obciążenia |
| 40 | Trzecie światło stopu |
| 41 | Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości, napinaczami i ogranicznikami siły zacisku |
| 42 | Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe bezwładnościowe dla każdego miejsca siedzącego |
| 43 | Sygnalizacja niedomkniętych drzwi |
| 44 | Sygnalizacja dźwiękowa pozostawionych zapalonych świateł |
| 45 | Sygnalizacja nie zapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy |
| 46 | Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk |
| 47 | Zderzaki przednie plastikowe |
| 48 | Zderzaki tylne plastikowe |
| 49 | Wskaźnik stanu poziomu paliwa z sygnalizacją rezerwy |
| 50 | Wskaźnik stanu poziomu oleju |
| 51 | Wskaźnik temperatury płynu chłodniczego z sygnalizacja dźwiękową |
| 52 | Schowek przedni przed pasażerem |
| 53 | Lusterka boczne w osłonie plastikowej z soczewkami eliminującymi martwe pole |
| 54 | Przegroda stała pomiędzy kabiną a przestrzenią ładunkową |
| 55 | Zestaw naprawczy koła (lewarek, klucz do kół, itp.) |
| 56 | Apteczka pierwszej pomocy |
| 57 | Gaśnica |
| 58 | Trójkąt odblaskowy |
| 59 | Kamizelka odblaskowa 3 szt. |
| 60 | Zestaw zapasowych żarówek |
| 61 | Zestaw zapasowych bezpieczników |
| III. WYMAGANE DOKUMENTY POJAZDU |  |
| 62 | Karta pojazdu |
| 63 | Świadectwo homologacji |
| 64 | Karta gwarancji |
| 65 | Instrukcja obsługi w języku polskim |
| IV. SERWIS |  |
| 66 | Autoryzowany punkt serwisowy dla samochodu wskazanego w ofercie musi znajdować się w odległości do 250 kilometrów od siedziby Zamawiającego. |
| Zabudowa przestrzeni ładunkowej |  |
|  | Zabudowa warsztatowa systemu prawej strony wnętrza pojazdu |
| 67 | Regał warsztatowy o wymiarach: - szerokość -1525 mm - wysokość – 1000-1200 mm - głębokość – 440 mm |
| 68 | Dwa stalowe, perforowane elementy nośne, tworzące wraz z kątownikiem wzmacniającym dostosowanym do mocowania pasa oraz otwieraną klapą aluminiową, osłonę nadkola i podstawę pod 2 segmenty. |
| 68.1. | Pierwszy segment z dwoma szufladami, o wysokości 100 mm jedną 125 mm oraz jedną 150 mm. Góra zakończona blatem roboczym. Każda szuflada posiada zamek zatrzaskowy zabezpieczający przed samoczynnym otwarciem podczas jazdy i matę antypoślizgową |
| 68.2. | Drugi segment od dołu półka z uchylnym frontem, powyżej szyna transportowa z pasem oraz kolejna półka z uchylnym frontem |
| 68.3 | Nad blatem płyta perforowana wraz z kpl zawieszek min 20-części na narzędzia oraz zamontowana lampka 12V/10W LED |
| 68.4 | Na prawym elemencie nośnym zamontowany rozkładany blat pod imadło |
| 68.5 | Na blacie imadło stalowe obrotowe o szerokości szczęk min 120mm |
| 68.6 | Krawędź szafki zabezpieczona z PCV (2 szt.) zamontowana na przednich pionowych elementach nośnych szafki. |
| Zabudowa warsztatowa systemu lewej strony wnętrza pojazdu |  |
| 69 | Regał warsztatowy o wymiarach: - szerokość – 2525 mm, (1525 + 1000) - wysokość – 1700 mm. - głębokość – 440/300 mm. |
| 70 | Pierwszy segment tworzą dwa stalowe, perforowane elementy nośne, tworzące wraz z kątownikiem wzmacniającym dostosowanym do mocowania pasa i otwieraną klapą aluminiową, osłonę nadkola i podstawę pod dwa segmenty zabudowy |
| 70.1. | Pierwszy segment z jedną szufladą, o wysokości 150 mm oraz walizką z tworzywa wysuwną na prowadnicach ślizgowych. |
| 70.2. | Drugi segment z dwoma szufladami o wysokości frontu 175 i 200 mm. Każda szuflada posiada zamek zatrzaskowy zabezpieczający przed samoczynnym otwarciem podczas jazdy i matę antypoślizgową. |
| 70.3. | Półka aluminiowa z uchylnym frontem min 200mm |
| 70.4. | Jedna półka aluminiowa zamontowana na wysokości 1400 mm od podłogi, wyłożona matą antypoślizgową, posiadająca stały front o wysokości 70mm z pojemnikami |
| 70.5. | Pojemniki z tworzywa sztucznego umieszczone w ww. półce w ilości 6 szt. |
| 70.6. | Drugi regał tworzą dwa stalowe, perforowane elementy nośne, |
| 70.7. | Na wysokości 450mm zamontowany uchwyt zaciskowy umożliwiający blokowanie walizek z narzędziami |
| 70.8. | Dwie półki aluminiowe, wyłożone matą antypoślizgową, posiadająca odchylny front o wysokości 200mm |
| 70.9 | Jedna półka aluminiowa, wyłożona matą antypoślizgową, posiadająca stały front o wysokości 70mm z trzema przestawnymi podziałkami |
| 70.10 | Po całej długości lewej strony przestrzeni ładunkowej zamontowana półka z uchylnym frontem od strony drzwi tylnych – na długie elementy |
| Zabudowa ścian |  |
| 71 | Zabezpieczenie ścian płytą z tworzywa sztucznego o strukturze komórkowej w kolorze popielatym grubości 4mm. |
| 71.1. | Dodatkowe oświetlenie zamontowane na suficie i prawej ścianie części ładunkowej w ilości 3 szt. - opraw 12V i 10W LED na przełączniku schodowym |
| Zabudowa podłogi |  |
| 72 | Płyta podłogowa ze sklejki koloru brązowego, grubości 10mm z powierzchnią antypoślizgową. Krawędzie uszczelnione masą silikonową. |
| Zabudowa tylnych drzwi dwuskrzydłowych |  |
| 73 | Lewe drzwi – pojemnik na wodę o pojemności 10 lit. z kranikiem do jego opróżniania, pojemnik z dozownikiem na mydło do rąk w płynie. |
| Zabudowa ściany grodziowej |  |
| 74 | Zamocowanie szyny + pasy transportowe do mocowania |
| Zabudowa dachu pojazdu |  |
| 75 | Specjalistyczny bagażnik dachowy do przewozu jednej drabiny, składający się z podstawy jako prowadnicy oraz wózka znajdującego się ma osi podłużnej pojazdu. Wózek osadzony na trzech belkach dachowych. Mechanizm opuszczania wózka wyposażony w 3 siłowniki zapewniające optymalną prace bagażnika. Wózek wyposażony w pas mocujący drabinę podczas transportu. Minimalny udźwig wózka bagażnika 60kg. Wymagane certyfikaty bezpieczeństwa TUV GS. |
| 75.1. | Drabina aluminiowa trzyelementowa jedenastoszczeblowa o długości ~3200mm |
| Wciągarka elektryczna |  |
| 76 | Wciągarka elektryczna o uciągu min 4,3 tony i mocy min 5KM z zespolonym zabezpieczeniem przeciążeniowym. |
| 76.1. | Zabudowana na wysokości przedniego zderzaka |
| 76.2. | Sterowanie na przewodzie o długości min 4,0m |
| 76.3. | Hamulec mechaniczny automatyczny |
| Dodatkowe dane: |  |
| 77 | Elementy nośne zabudowy warsztatowej wykonane z profili stalowych o podwyższonej wytrzymałości. |
| 78 | Półki i szuflady wyposażone w maty antypoślizgowe, wysuw szuflad min 100% wyposażone w prowadnice teleskopowe |
| 78 | Producent zabudowy musi dołączyć dokumentację potwierdzającą pozytywne przeprowadzenie prób zderzeniowych zabudowy wg normy europejskiej ECE R-44 |
| 80 | Waga szafek nie większa niż 180 kg |
| Dane techniczne specjalistycznego wyposażenia pojazdu wodno-kanalizacyjnego |  |
| Spawarka | Min 150A/3,2 kVA, Napięcie zasilania – 1-50/60Hz230V |
| Motopompa | Max wydajność 600 l/min, - wysokość podnoszenia max 29 m - wysokość ssania max 8 m - średnica zanieczyszczeń 9 mm - średnice złączy ssące/tłoczone 50/50 mm |
| Magnetometr – wykrywacz instalacji podziemnych | - Obudowa: Twardy plastik (ABS) w technologii odlewu z wtryskarki lub aluminiowa. - Obudowa anten odbiorczych wzmacniana włóknem węglowym lub aluminiowa. - Głośnik: Piezo - Anteny: Podwójne czujniki magnetometryczne. - Układ sterowania czułością: Klawiatura membranowa lub za pomocą potencjometrów. - Głębokości lokalizacji min. do 1,5m. - Wyjścia: zewnętrzne do programowania systemu operacyjnego oraz słuchawek zewnętrznych. -Rozróżnianie wielkości obiektów ferromagnetycznych (np. stal, żeliwo). -Wyświetlacz LCD kolorowy lub monochromatyczny. -Wbudowany wskaźnik naładowania baterii. - Zasilanie: ogólnodostępne baterie lub wbudowany akumulator z ładowarką sieciową 230V. |
| Klucz do rur | Średnica do 1” zgodnie z DIN/ISO 8976 |
| Klucz do rur | Średnica do 2” zgodnie z DIN/ISO 8976 |
| Klucz do rur | Średnica do 3” zgodnie z DIN/ISO 8976 |
| Klucz do rur | Uniwersalny 4 1/2” zgodnie z DIN/ISO 8976 |
| Klucz francuski | 1 1/2”, wymienne szczęki poddane obróbce cieplnej, bezzaciskowa nakrętka regulująca |
| Klucz francuski | 2”, wymienne szczęki poddane obróbce cieplnej, bezzaciskowa nakrętka regulująca |
| Klucz francuski | 3”, wymienne szczęki poddane obróbce cieplnej, bezzaciskowa nakrętka regulująca |
| Klucz szwedzki | 200mm max 280 mm zgodnie z DIN 5234 Form C |
| Klub szwedzki | 250mm max 320 mm zgodnie z DIN 5234 Form C |
| Klub szwedzki | 300mm max 380 mm zgodnie z DIN 5234 Form C |
| Zestaw nasadowy | 1/4 – 1/2 ‘’ |
| Zestaw kluczy płasko oczkowych | (25 szt.), 6-36 mm zgodnie z DIN/ISO 3318 kształt A |
| Młot udarowo-obrotowy | SDS-PLUS z podkuwaniem, Wydajność nominalna min 800W, liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej 0-4.000 min-1, nominalna prędkość obrotowa 0-900 min-1 |
| Wiertarka udarowa | 1100W, Wydajność nominalna 1.100 W Prędkość obrotowa bez obciążenia 0-900/3.000 min-1, Liczba udarów przy prędkości obrotowej bez obciążenia 0-15.300/51.000 min-1. |
| Szlifierka kątowa | 1400 W 125 mm, moc znamionowa: 1400 W, prędkość obrotowa 11000 min-1 Max Średnica tarczy szlifierskiej: 125 mm |
| Spirala mechaniczna do rur | 40-150 mm, do spirali czyszczących 16, 22 mm, szybkoobrotowy zespół napędowy, 740 obr/min z łączonymi spiralami, łańcuchami czyszczącymi lub frezami |
| Drabina segmentowa | min. 7,5 m konstrukcja aluminiowa certyfikat EN |
| Przenośny miernik | 4 gazowy mierzy O2, gazy wybuchowe (LEL/DGW) oraz 2 gazy toksyczne, w tym CO,CH4, H2S, certyfikaty stopnia ochrony IP66 |
| Trójnóg | Aluminiowy z wciągarką udźwig 500kg, zakres pracy 12 m linka kwasoodporna |
| Ubranie | Wodochronne, antystatyczne |
| Piłka ręczna do asfaltu + tarcza 350 | Średnica tarczy 300/350 mm/12/14’’, max głębokość cięcia 100/125mm/4/5’’ |
| Przecinarka jezdna | Waga do 60kg, średnica tarczy 300 lub 350mm, typ silnika czterosuwowy, benzynowy, moc 6,5 KM, wyposażenie bezstopniowa regulacja głębokości |
| Ubijak wibracyjny | Waga od 100 kg, siła wymuszająca 24,0-43,0kN, typ silnika czterosuwowy, benzynowy chłodzący powietrzem, poziomy wał, wyposażenie w uchwyt redukujący wibracje, uchwyty transportowe |
| Walizka narzędziowa | Typu L-BOXX z wyposażeniem narzędziowym |
| Przenośny zestaw do inspekcji TV rur i kanałów o średnicy od 100-400 mm | - Wyświetlacz kolorowy LCD, nie mniejszy niż 5,5” wysoka rozdzielczość, osłona przeciwsłoneczna - Możliwość regulacji natężenia światła. - Głowica kamery samopoziomująca się automatycznie. - Szerokokątność obiektywu nie mniej niż 90° - Obudowa głowicy ze stali nierdzewnej, wodoszczelna - wytrzymałość na ciśnienie min. 5 barów - Podświetlenie głowicy diodami LED o regulowanym natężeniu - Włókno elastyczne minimum Ø i optymalnie 60 m. - Możliwość pokonywania łuków do 90° dla rur o Ø od 125 mm - Elektroniczny licznik odległości wyświetlany na ekranie monitora. - Moduł sterujący zasilany z wbudowanym akumulatorem 12V lub zewnętrznym. - Rejestrator obrazu: nagrywarka VIDEO na twardy dysk min 300GB lub na kartę SD lub na pendrive (port USB). - Klawiatura pozwalającą na dodawanie opisów tekstowych na monitorze - wejście/wyjście VIDEO do podłączania innych urządzeń zewnętrznych, wymienne moduły - Cyfrowy zapis obrazu w formacie o wysokiej rozdzielczości nie niższej niż 752 x 582 - Wykonywanie zdjęć w formacie np. JPEG, - Wbudowany akumulator ładowany poprzez sieć 230V lub akumulator zewnętrzny VIDEO - format PAL lub NTSC, -Wózki rolkowe dla rur -Wejście 12V przeznaczone do wykorzystania możliwości zasilania z gniazda zapalniczki samochodowej, -Częstotliwości sond aktywnych do lokalizacji głowicy 33kHz lub 42kHz, -Odporna na udary mechaniczne obudowa aluminiowa lub wykonana z plastiku ABS z wykorzystaniem możliwości odlewu z wtryskarki, Waga nie większa niż 13 kg, Temperatura pracy od -10 do +50°C, |
| Generator dymu - zadymiacz | Wydajność dmuchawy: 0-24000 l/min, zasilanie 230V/50Hz, max. moc silnika 2200W, max. wydajność mgły ok.75000m³/h, 4 litry płynu do wytwarzania dymu z atestem TUV lub PZH |
| Pneumatyczne korki zatykające | Krótkie, (2 bar) do rur od 100mm do 200mm (2 szt.) Pneumatyczne korki zatykające długie(2bar) do rur od 150mm do 300mm (2 szt.) |
| Lokalizator rur i kabli Do lokalizacji infrastruktury podziemnej, tj. przewodów: rur, kabli, przewodów i taśm lokalizacyjnych z wkładką metaliczną | Składowe zestawu: - Nadajnik z akumulatorem lub insertem na baterie - Odbiornik z zestawem kabli podłączających do metody galwanicznej - Szpilka uziemiająca - Klamra indukcyjna - Sonda aktywna do współpracy z kamerą inspekcyjną 33 kHz lub 42 kHz - Ładowarka 230V - Instrukcja w jęz. polskim - Torba lub torby transportowe Obudowa nadajnika i odbiornika z tworzyw sztucznych Duży wyświetlacz LCD kolorowy lub monochromatyczny Automatyczne diodowe podświetlenie wyświetlacza nadajnika Moc nadawcza generatora nie mniejsza niż 10W – stopniowana Pomiar prądu pętli na nadajniku [mA] Trzy tryby pracy generatora: bezpośredniego podłączenia sygnału oraz dwie indukcyjne: podłączenie klamry indukcyjnej, obwód LC w nadajniku. Zaprogramowane minimum 15 częstotliwości aktywnych na nadajniku Tryb oszczędzania energii w jednostce nadawczej Praca pasywna : RADIO (pasmo), 50Hz i harmoniczne, ochrona katodowa (CPS 100 Hz) Pomiar głębokości posadowienia kabla w trybie 50Hz z dokładnością nie mniejszą niż 10 cm. Automatyczny lub ręczny pomiar głębokości Automatyczne lub ręczne ustawienie czułości Menu ustawień w języku polskim Pomiar głębokości posadowienia przewodów minimum 6 m Wyjście umożliwiające aktualizację oprogramowania lokalizatora Funkcja lokalizacji sondy sygnałowej kamery inspekcyjnej Kompas kierunkowy wskazujący z wyprzedzeniem przebieg instalacji podziemnych Regulowane wzmocnienie sygnału dźwiękowego manualne Nadajnik zasilany z baterii oraz wewnętrznego akumulatora Ładowanie akumulatora z sieci 230V lub gniazda zapalniczki |
| Geofon cyfrowy | - Mikrofon gruntowy, ze szpicą do gruntów miękkich (nie utwardzonych) - Trzonek metalowy do mikrofonu gruntowego - Drążek odsłuchowy - Jednostka odbiorcza z wyświetlaczem - Słuchawki z tłumieniem - Walizka z systemem ładowania - Ładowarka samochodowa, ładowarka 230V˜/12V Wyświetlacz LCD monochromatyczny lub kolorowy min. 3,5” Zakres analizy szumów minimum 0 - 5000 Hz Możliwość ręcznego lub automatycznego ustawienia filtrów separujących tło zewnętrze Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Manualny wybór szumów, poziomu sygnału szumów oraz poziomu głośności w słuchawkach Wskazanie poziomu szumów w postaci graficznej i numerycznej Wskaźnik naładowania baterii Klasa zabezpieczenia min. IP 54 Funkcja trasowania elektroakustycznego rur plastikowych i metalowych Czas pracy minimum 10 godzin przy pełnym naładowaniu akumulatorów |
| Korelator – precyzyjne urządzenie do lokalizacji wycieków na sieci wodociągowej | Urządzenie wielofunkcyjne do precyzyjnego wykrywania miejsca nieszczelności na sieciach wodociągowych i ciepłowniczych, współpracujące z komputerem, Skład i dane zestaw korelatora: - 2 nadajniki radiowe, - 2 mikrofony z kablami połączeniowymi do nadajników - Jednostka odbiorcza, - Słuchawki z ochroną słuchu - Walizka z funkcją ładowania elementów składowych zestawu - zasilacz sieciowy 230V, - zasilacz (ładowarka samochodowa) 12V Technika cyfrowego przetwarzania sygnałów - DSP, kontrola sygnału radiowego Wyświetlacz monochromatyczny lub kolorowy LCD min. 3,5” Przekaz radiowy w paśmie 430-470 MHz o zasięgu nie mniejszym niż 2000m w terenie otwartym Poziom mocy wyjściowej nadajnika < 500mW - w zależności od warunków lecz nie osiągająca tej wielkości Praca 1 lub 2-kanałowa - możliwość pracy urządzenia z jednym lub dwoma nadajnikami Obudowa odbiorników z poziomem zabezpieczenia min. IP65 System noszenia odbiornika na szyi Zabezpieczenie przed uszkodzeniem słuchu Wbudowany akumulator z pojemnością pozwalającą na pracę min. do 6h Wodoszczelna klawiatura odbiornika oraz szybki wybór funkcji Gniazdo do bezpośredniego podłączenia mikrofonu (praca jak z geofonem ) Możliwość wykorzystania jako elektro-akustyczny wykrywacz przecieków wody Możliwość pracy na odcinkach rur o rożnym materiale - odcinki mieszane min. 3 odcinki Możliwość wykonania automatycznej i ręcznej filtracji minimum w zakresie 0-3500 Hz Podgląd poziomu sygnału na poszczególnych kanałach lub odczyt tej wielkości na odbiorniku Z pozycji odbiornika automatyczny system rozpoznawania rozładowania się akumulatora w nadajniku Funkcja koherencji dla optymalnego ustawienia filtrów górno- i dolnoprzepustowych Funkcja ręcznego korygowania prędkości rozchodzenia się dźwięku Funkcja pomiaru prędkości rozchodzenia się dźwięku w nieznanym materiale rury Funkcja zakładania filtru dla rur plastikowych lub pełnego ich zakresu na nadajnikach Zasilanie poprzez wbudowane wewnętrzne akumulatory Możliwość jednoczesnego ładowania wszystkich podzespołów urządzenia poprzez zintegrowany system z wykorzystaniem zasilacza sieciowego jak i z zapalniczki samochodowej (12V) Czas pracy akumulatorów przy pełnym naładowaniu nie mniejszy niż 7 godzin Oprogramowanie raportujące na PC wraz z możliwością wykonywania analiz korelacji Pamięć jednostki odbiorczej nie mniejsza niż 15 zapisów z możliwością wykonywania powtórnie pomiarów na zapisanych szumach obudowa nadajnika min. IP65 |
| Rejestratory szumów – loggery służące do wstępnej lokalizacji podejrzenia występowania wycieków. | Skład i dane zestawu rejestratorów: - 5 sztuk rejestratorów szumów - Jednostka odbiorcza do odczytu danych z rejestratorów z systemem zasilania wewnętrznego i zewnętrznego 12V - Laptop 1 komplet - Oprogramowanie na PC - Kabel podłączeniowy jednostki patrolującej z PC Rejestracja natężenia szumów rejestratorów przy dużym zakresie dynamiki, wysoka czułość Jednostka patrolująca wyposażona w wyświetlacz LCD monochromatyczny lub kolorowy Pomiar wpływu zakłóceń tła na wynik Odczyt stanu naładowania baterii w rejestratorze Łącze radiowe dwukierunkowe pomiędzy konsolą (jednostką) patrolującą a rejestratorem. Funkcja programowania zbierania szumów z sieci i ich odczytu na jednostce patrolującej Możliwy odczyt szumów z rejestratora w czasie rzeczywistym Wysoki poziom zabezpieczenia rejestratora IP 68 Żywotność baterii rejestratorów nie mniejsza niż 5 lat przy standardowych ustawieniach czasu ich pracy Silny magnes mocujący rejestrator na obiektach ferromagnetycznych Możliwy odczyt przebiegów częstotliwościowych w czasie Oprogramowanie raportujące na PC z możliwością archiwizacji danych Temperatura pracy rejestratorów od -20°C do +70°C Laptop dane: Minimalne parametry: Procesor dwurdzeniowy od 1,6 GHz do 2,6 GHz Pamięć RAM 8GB/ max 16GB Dysk twardy nie mniej niż 500GB Przekątna ekranu minimum 15” Bateria : minimum 2700 mAh Łączność : Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth Rodzaje wejść/wyjść : DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. USB 3.0 - 2 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Zainstalowany system operacyjny : minimum Windows 7 PRO Dodatkowe informacje: wydzielona klawiatura numeryczna, obudowa aluminiowa. |