………………………….

(pieczęć)

**Formularz ofertowy**

Dotyczy: zapytania ofertowego na ***Materiały elektryczne do wykonania szafki sterowniczej w przepompowni ścieków oraz materiały do wykonania instalacji zmierzchowej*** .:

1. Pełne dane adresowe Oferenta/Oferentów

Nazwa (firma) imię nazwisko....……………………………………………………….

Adres.………………………………………………….……………………………….

Adres do korespondencji...……………………………………………………………..

Nr tel./faxu………………………………………………………………………….…..

NIP/REGON…………………………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………..

1. Oferujemy wykonanie zadania obejmującego:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie**  **Opis** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
| Lampki sygnalizacyjne M22-L-R | 4 szt. |  |  |  |
| Lampki sygnalizacyjne M22-L-G | 3 szt. |  |  |  |
| Łącznik do mocowania M22-A | 7 szt. |  |  |  |
| Elementy z diodami led M22-LED-W | 7 szt. |  |  |  |
| Czujnik kolejności i zaniku fazy TH35 1M CKF-316 | 2 szt. |  |  |  |
| Wyłącznik silnikowy GV2ME20 | 2 szt. |  |  |  |
| Styki pomocnicze GVAE11 | 2 szt. |  |  |  |
| Stycznik LC1D18 6szt | 6 szt. |  |  |  |
| Blok styków zwłocznych 1-30s 1Z 1R LADS2 | 2 szt. |  |  |  |
| Przekaźnik R4/230AC | 8 szt. |  |  |  |
| Przekaźnik R4/24DC | 2 szt. |  |  |  |
| Przekaźnik R2M/24DC | 6 szt. |  |  |  |
| Separator sygnałów prądowych SP-02/1 | 1 szt. |  |  |  |
| Zasilacz impulsowy 230V /24V 2,5A MDR-60-24 | 1 szt. |  |  |  |
| Wyłącznik nadprądowy 3P C 20A 6kA AC | 1 szt. |  |  |  |
| Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A 6kA AC | 1 szt. |  |  |  |
| Wyłącznik nadprądowy 1P B 6A 6kA AC | 1 szt. |  |  |  |
| Wyłącznik nadprądowy 1P C 4A 6kA AC | 2 szt. |  |  |  |
| Wyłącznik różnicowo-nadprądowy 4P 25A 0,03A typ AC | 1 szt. |  |  |  |
| Przewód (LgY) 1x0.75 linka 450/750V – czerwony | 100 mb. |  |  |  |
| Przewód (LgY) 1x0.75 linka 450/750V– czarny | 100 mb. |  |  |  |
| Przewód (LgY) 1x4 linka 450/750V– czarny | 100 mb. |  |  |  |
| Końcówka tulejkowa izolowana HI 0,75/8 | 200 szt. |  |  |  |
| Końcówka tulejkowa izolowana HI 4/12 | 100 szt. |  |  |  |
| **Oznaczniki typu MZ-AS1 długość 20mm** | 200 szt. |  |  |  |
| **Oznaczniki typu MZ-AS2 długość 20mm** | 100 szt. |  |  |  |
| Łącznik krzywkowy ŁK40-3.8380\OB3 | 1 szt |  |  |  |
| Łącznik krzywkowy Typ. 4G10 124 U | 2 szt. |  |  |  |
| Łącznik krzywkowy Typ. 4G10 55-U | 1 szt. |  |  |  |
| Automat zmierzchowy | 25 sz. |  |  |  |
| Przekaźnik Relpol 230V R4 | 25 szt. |  |  |  |
| Podstawa przekaźnika R4 | 25 szt. |  |  |  |

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę brutto …………..….

(Słownie złotych………………………………………………………………….).

1. Płatność: przelew 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Termin związania ofertą: ……………………..
3. Termin wykonania zamówienia: ……………………………..

Data……………….…….. …………………………

(pieczęć i podpis